| Concentration of Aβ43 (pg/mL) | Cross reactivity (Read: pg/mL) |
| --- | --- |
| 15.63 | 8.9 |
| 31.25 | 10.5 |
| 62.5 | 12.0 |
| 125 | 14.2 |
| 250 | 28.8 |
| 500 | 67.4 |
| 1000 | 203.3 |
| 2500 | 867.4 |
| 5000 | OF |
| 10000 | OF |
| 20000 | OF |
| 200000 | OF |
| 1000000 | OF |