| Concentration of Aβ43 (pg/mL) | Cross reactivity (Read: pg/mL) |
| --- | --- |
| 7.8 | 15.8 |
| 15.63 | 11.4 |
| 31.25 | 22.6 |
| 62.5 | 7.1 |
| 125 | 15.0 |
| 250 | 20.7 |
| 500 | 32.5 |
| 1000 | 41.6 |
| 50000 | 93.4 |
| 100000 | 104.2 |
| 200000 | 116.3 |
| 1000000 | 117.4 |