## Sheet1
| SRS-DYNC1H13260-3427 | DYNC1H11230-4646 | SRS+-DNAH72758-2896
Microscope | Krios | Polar | Krios
Detector | Falcon III (Linear) | Falcon III (Linear) | Falcon III (Linear)
Voltage (kV) | 300 | 300 | 300
Exposure time (s) | 1.5 | 1.5 | 1.5
Total dose (e-/Å2) | 60 | 67.5 | 55.5
Pixel Size (Å2) | 1.04 | 1.34 | 1.085
Defocus range (μm) | -1.5 to -4.5 | -1.5 to -4.5 | -1.5 to -4.5
Sessions | 1 | 1 | 1
Micrographs | 1995 | 2455 | 5527
Symmetry | 13* | 13* | 13*
Final particles | 59100 | 38142 | 41984
Resolution (Å) | 4.1 | 5.5 | 4.5