## Measurement wo GRIN lens
Current (mA) | Measurement1 | Measurement 2 | Measurement 3 | Mean of Measurements | Measurment 1 GRIN | Measurment 2 GRIN | Measurment 3 GRIN | Mean of measurements GRIN | Measurment 1 GRIN+relay | Measurment 2 GRIN+relay | Measurment 3 GRIN+relay | Mean of measurements GRIN+relay
2.38 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12333 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
3.78 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18667 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.083333 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
5.18 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24333 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
6.58 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.30333 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19333 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11333
7.98 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.37333 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24667 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14667
9.38 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46333 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30333 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
10.78 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
12.18 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41667 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22333
13.58 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47333 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25333
14.98 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28333
16.38 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75667 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.58333 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.31
17.78 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.81333 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63333 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33333
19.18 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85333 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36333
20.58 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | 0.91667 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.39
21.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.79333 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41333
34.58 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.5367 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63667
44.38 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | 0.81 | 0.8 | 0.83 | 0.81333
58.38 | 2.4 | 2.41 | 2.39 | 2.4 | 1.99 | 2.09 | 2.1 | 2.06 | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.0567
89.18 | 3.3 | 3.37 | 3.34 | 3.3367 | 3 | 3.13 | 3.1 | 3.0767 | 1.56 | 1.53 | 1.59 | 1.56