## Sheet1
Supplementary File 6 ¦ Data collection, 3D reconstruction, and refinement statistics.
Dataset | Holo-SrpI | Apo-SrpI | SrpI-sfGFP | Holo-SrpI | Apo-SrpI
|  |  |  | (neg stain) | (neg stain)
Microscope | Titan Krios | Talos Arctica | Talos Arctica | Tecnai F20 | Tecnai F20
Stage type | Autoloader | Autoloader | Autoloader | Side entry | Side entry
Voltage (kV) | 300 | 200 | 200 | 120 | 120
Detector | Gatan K2 | Gatan K3 | Gatan K3 | Gatan UltraScan | Gatan UltraScan
Data Collection Software | SerialEM | SerialEM | SerialEM | Leginon | Leginon
Acquisition mode | Super-resolution | Super-resolution | Super-resolution | CCD | CCD
Physical pixel size (Å) | 0.575 | 0.569 | 0.569 | 1.37 | 1.37
Defocus range (μm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 0.4-1.5 | 0.4-1.5
Electron exposure (e-/A2) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50
Data Deposition | EMPIAR-10506 | EMPIAR-10510
Reconstruction | EMD-22094 | EMD-22095
Session | 1930-01-19 | 2022-09-19 | 2009-04-19 | 2009-07-19 | 2009-07-19
Software | RELION 3.1 | RELION 3.1 | RELION 3.1 | RELION 3.1 | RELION 3.1
Particles picked | 15686 | 57341 | 60913 | 5901 | 4807
Particles final | 11980 | 34425 | 36618 | 5901 | 4807
Extraction box size (pixels) | 512x512x512 | 360x360x360 | 360x360x360 | 256x256x256 | 256x256x256
Final pixel size (Å) | 0.8625 | 1.14 | 1.14 | 5.48 | 5.48
Accuracy rotations (°) | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 1.1 | 1.3
Accuracy translations (Å) | 0.29 | 0.4 | 0.4 | 1.35 | 1.5
Map resolution (Å) | 2.2 | 2.9 | 3.3 | ~18 | ~18
Map sharpening B-factor (Å2) | -35 | -100 | -70 | NA | NA
Coordinate refinement
Software | PHENIX | PHENIX
Refinement algorithm | REAL SPACE | REAL SPACE
Resolution cutoff (Å) | 2.2 | 2.9
FSCmodel-vs-map=0.5 (Å) | 2.3 | 3.1
Model | PDB-6X8M | PDB-6X8T
Number of residues | 280 | 280
B-factor overall | 20 | 18
R.m.s. deviations
Bond lengths (Å) | 0.004 | 0.007
Bond angles (°) | 0.598 | 0.663
Validation
Molprobity clashscore | 4.1 | 2.68
Rotamer outliers (%) | 0.8 | 0.4
Cβ deviations (%) | 0 | 0
Ramachandran plot
Favored (%) | 96.7 | 94.6
Allowed (%) | 3.3 | 5.4
Outliers (%) | 0 | 0