Supplementary file 2: Table of emission filters for 2-photon microscopy

| Emission/Fluorophore | Filter | Vendor |
| --- | --- | --- |
| Second harmonic (half of incident laser wavelength) | 450 short-pass 460/60 469/35 470/40 510/20 539/30 | Chroma Semrock Semrock Chroma Chroma Semrock |
| CFP | 469/35 472/30 | Semrock Semrock |
| GFP | 525/50 510/20 510/20 | Chroma Chroma Semrock |
| YFP | 525/50 525/40 535/30 539/30 | Chroma Semrock Chroma Semrock |
| PE | 588/45 610/75 | Zeiss Chroma |
| tdTomato | 588/45 605/70 610/75 625/30 | Zeiss Chroma Chroma Chroma |
| Tetramethylrhodamine (TRITC, TAMRA) | 610/75 625/30 | Chroma Chroma |
| Texas Red | 605/70 610/75 625/30 | Chroma Chroma Chroma |
| Alexa 647 | 670/50 690/50 | Chroma Zeiss |
| eFluor 660 | 690/50 | Zeiss |
| Sky Blue beads | 690/50 | Zeiss |