| Sample | Scanner | Sequence | Tesla | Slices | Voxel size (mm) | Time parameters (TR / TE / TI [ms]) | Other parameters (FA / FOV [∘/mm]) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK Biobank (main sample) |  |  |  |  |  |  |  |
| UK Biobank* | Skyra Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 256 | 1 x 1 x 1 | 2,000/-/880 |  |
| Lifebrain (replication sample) |  |  |  |  |  |  |  |
| LCBC | Avanto Siemens | 3D MP-RAGE | 1.5 | 160 | 1.25 x 1.25 x 1.25 | 2,400/3.61/1,000 | 8/240x240 |
|  | Skyra Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 176 | 1 x 1 x 1 | 2,300/2.98/850 | 8/256 x 256 |
|  | Prisma Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 208 | 1 x 1 x 1 | 2,400/2.22/1,000 | 8/240 x 256 |
| Cam-CAN | Tim Trio Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 192 | 1 x 1 x 1 | 2,250/2.98/900 | 9/256 x 240 |
| Base-II | Tim Trio Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 176 | 1 x 1 x 1 | 2,500/4.77/1,100 | 7/256 x 256 |
| Betula | Discovery GE | 3D FSPGR | 3.0 | 176 | 1 x 1 x 1 | 8.19/3.2/450 | 12/250 x 250 |
| UB | Tim Trio Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 240 | 1 x 1 x 1 | 2,300/2.98/900 | 9/256 x 256 |
| AIBL** | Avanto Siemens | 3D MP-RAGE | 1.5 | 160 | 1 x 1 x 1.2 | 2,300/2.98/900 | 9/240 x 256 |
|  | Verio Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 160 | 1 x 1 x 1.2 | 2,300/2.98/900 | 9/240 x 256 |
|  | Tim Trio Siemens | 3D MP-RAGE | 3.0 | 160 | 1 x 1 x 1.2 | 2,300/2.98/900 | 9/240 x 256 |