## Figure 4-figure supplement 1
Plate | Repeat | Well | Type | Time | S (RFU) | Time | P (RFU) | Time | FP-LYG (mP)
1 | 1 | K01 | M | 0.00021366 | 10374270 | 0.00021366 | 4512566 | 0.00021366 | 393.7508
1 | 1 | K02 | M | 0.00024433 | 10428169 | 0.00024433 | 4672851 | 0.00024433 | 381.1211
1 | 1 | K03 | M | 0.00027512 | 10022928 | 0.00027512 | 4522138 | 0.00027512 | 378.1894
1 | 1 | L01 | M | 0.00032315 | 11141666 | 0.00032315 | 4659407 | 0.00032315 | 410.2417
1 | 1 | L02 | M | 0.00035394 | 11099437 | 0.00035394 | 4589387 | 0.00035394 | 414.9482
1 | 1 | L03 | M | 0.00038461 | 10612378 | 0.00038461 | 4369983 | 0.00038461 | 416.6496
1 | 1 | M01 | M | 0.00043275 | 10187427 | 0.00043275 | 3915792 | 0.00043275 | 444.6953
1 | 1 | M02 | M | 0.00046343 | 10151759 | 0.00046343 | 4091873 | 0.00046343 | 425.4453
1 | 1 | M03 | M | 0.00049421 | 10117316 | 0.00049421 | 3962082 | 0.00049421 | 437.1802
1 | 1 | N01 | M | 0.00054225 | 8847250 | 0.00054225 | 4246938 | 0.00054225 | 351.3247
1 | 1 | N02 | M | 0.00057303 | 9926489 | 0.00057303 | 4873804 | 0.00057303 | 341.3909
1 | 1 | N03 | M | 0.0006037 | 9083043 | 0.0006037 | 4260342 | 0.0006037 | 361.4301
1 | 1 | O01 | M | 0.00065185 | 7357346 | 0.00065185 | 2823880 | 0.00065185 | 445.277
1 | 1 | O02 | M | 0.00068252 | 4567647 | 0.00068252 | 1477733 | 0.00068252 | 511.1199
1 | 1 | O03 | M | 0.00071331 | 5924011 | 0.00071331 | 2210534 | 0.00071331 | 456.507
1 | 1 | P01 | M | 0.00076134 | 9171824 | 0.00076134 | 4468585 | 0.00076134 | 344.8019
1 | 1 | P02 | M | 0.00079213 | 9496929 | 0.00079213 | 4589946 | 0.00079213 | 348.3372
1 | 1 | P03 | M | 0.0008228 | 9563094 | 0.0008228 | 4532493 | 0.0008228 | 356.8919
|  |  | Z15 10μM | Z15 2μM | Z15 0.4μM | R1881 10μM | Control | Tracer
|  |  | 393.7508 | 410.2417 | 444.6953 | 351.3247 | 445.277 | 344.8019
|  |  | 381.1211 | 414.9482 | 425.4453 | 341.3909 | 511.1199 | 348.3372
|  |  | 378.1894 | 416.6496 | 437.1802 | 361.4301 | 456.507 | 356.8919

## Plate_Page1
Plate | Repeat | End time | Start temp. | End temp. | BarCode
1 | 1 | 6:58:22 PM | 17.2 | 17.2 | N/A
S (RFU)
15696652
10374270 | 10428169 | 10022928
11141666 | 11099437 | 10612378
10187427 | 10151759 | 10117316
8847250 | 9926489 | 9083043
7357346 | 4567647 | 5924011
9171824 | 9496929 | 9563094
P (RFU)
2213935
4512566 | 4672851 | 4522138
4659407 | 4589387 | 4369983
3915792 | 4091873 | 3962082
4246938 | 4873804 | 4260342
2823880 | 1477733 | 2210534
4468585 | 4589946 | 4532493
FP-LYG (mP)
N/A
393.7508 | 381.1211 | 378.1894
410.2417 | 414.9482 | 416.6496
444.6953 | 425.4453 | 437.1802
351.3247 | 341.3909 | 361.4301
445.277 | 511.1199 | 456.507
344.8019 | 348.3372 | 356.8919

## Protocol
Protocol description
Protocol name ..................... XYL665&620
Protocol number ................... N/A
Name of the plate type ............ NUNC 384
Number of wells in the plate ...... 16 X 24
Height of the plate ............... 14.4 mm
Offset of the wells ............... 9.000 mm, 12.000 mm
Distance between wells ............ 4.500 mm, 4.500 mm
Number of repeats ................. 1
Delay between repeats ............. 0 s
Measurement height ................ 8.00 mm
Protocol notes ....................
Name of the label ................. FP-LYG
Label technology .................. Fluorescence polarization
CW-lamp filter name ............... F485
CW-lamp filter slot ............... A5
Emission filter name .............. F535
Emission filter slot .............. A5
Measurement time .................. 1.0 s
Emission aperture ................. Normal
CW-lamp energy .................... 65535
Second measurement CW-lamp energy . 0
Emission side ..................... Above
CW-Lamp Control ................... Constant Voltage
Polarizer Aperture ................ Normal
G-factor .......................... 1.000
Plate map of plate 1
A ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
B ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
C ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
D ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
F ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
G ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
H ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
I ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
J ¦ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
K ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
L ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
M ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
N ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
O ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
P ¦ M M M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Protocol created by ............... Administrator
Protocol creation date ............ 9/20/2017
Protocol last edited by ........... Administrator
Protocol last edited .............. 11/25/2017
Instrument serial number: ......... 20300945
Assay ID: ........................ 1777
Measured on ....................... 11/25/2017 6:56:57 PM