## 31.08.15 Calibration
Threshold 30/254
pH=4.8 | 488 | 561 | Ratio 488/561 |  | pH=5,2 | 488 | 561 | Ratio 488/561 |  | pH=5,6 | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH=6.0 | 488 | 561 | Ratio 488/561 |  | pH=6,4 | 488 | 561 | Ratio 488/561
1 | 4.718 | 54.776 | 0.086133 |  | 1 | 12.093 | 60.421 | 0.20015 |  | 1 | 23.931 | 57.999 | 0.41261 | 1 | 42.325 | 57.186 | 0.74013 |  | 1 | 76.492 | 68.22 | 1.1213
2 | 8.507 | 54.938 | 0.15485 |  | 2 | 16.229 | 62.421 | 0.25999 |  | 2 | 48.938 | 59.522 | 0.82218 | 2 | 67.862 | 65.768 | 1.0318 |  | 2 | 38.873 | 58.408 | 0.66554
3 | 3.808 | 51.942 | 0.073313 |  | 3 | 12.459 | 56.313 | 0.22125 |  | 3 | 21.713 | 57.154 | 0.3799 | 3 | 46.448 | 49.341 | 0.94137 |  | 3 | 25.623 | 47.683 | 0.53736
4 | 5.054 | 67.427 | 0.074955 |  | 4 | 11.677 | 61.356 | 0.19032 |  | 4 | 23.035 | 55.978 | 0.4115 | 4 |  |  |  | 1.5553 | 4 | 70.869 | 54.37 | 1.3035
5 | 6.243 | 50.913 | 0.12262 |  | 5 | 10.567 | 52.903 | 0.19974 |  | 5 | 37.64 | 55.117 | 0.68291 | 5 | 24.195 | 56.11 | 0.43121 |  | 5 | 67.022 | 68.93 | 0.97232
6 | 5.271 | 50.656 | 0.10405 |  | 6 | 8.851 | 50.837 | 0.17411 |  | 6 | 27.377 | 49.63 | 0.55162 | 6 | 19.402 | 55.876 | 0.34723 |  | 6 | 41.265 | 58.055 | 0.71079
7 | 6.259 | 51.657 | 0.12116 |  | 7 | 10.097 | 50.654 | 0.19933 |  | 7 | 12.215 | 45.521 | 0.26834 | 7 | 52.494 | 54.996 | 0.95451 |  | 7 | 34.27 | 65.289 | 0.5249
8 | 6.521 | 58.48 | 0.11151 |  | 8 | 6.324 | 49.092 | 0.12882 |  | 8 | 52.42 | 55.884 | 0.93801 | 8 | 47.257 | 68.089 | 0.69405 |  | 8 | 74.267 | 55.767 | 1.3317
9 | 5.239 | 49.687 | 0.10544 |  | 9 | 8.762 | 49.901 | 0.17559 |  | 9 | 11.835 | 53.369 | 0.22176 | 9 | 54.042 | 56.469 | 0.95702 |  | 9 | 59.784 | 57.127 | 1.0465
10 | 9.015 | 56.303 | 0.16012 |  | 10 | 11.371 | 54.98 | 0.20682 |  | 10 | 16.211 | 57.132 | 0.28375 | 10 | 71.964 | 67.891 | 1.06 |  | 10 | 35.686 | 46.435 | 0.76852
11 | 7.833 | 49.131 | 0.15943 |  | 11 | 9.909 | 54.062 | 0.18329 |  | 11 | 32.555 | 54.427 | 0.59814 | 11 | 32.466 | 51.08 | 0.63559 |  | 11 | 87.97 | 50.866 | 1.7294
12 | 6.946 | 62.423 | 0.11127 |  | 12 | 7.776 | 53.347 | 0.14576 |  | 12 | 15.539 | 52.008 | 0.29878 | 12 | 52.883 | 70.883 | 0.74606 |  | 12 | 47.035 | 54.382 | 0.8649
13 | 5.714 | 47.543 | 0.12019 |  | 13 | 10.382 | 56.235 | 0.18462 |  | 13 | 45.372 | 52.975 | 0.85648 | 13 | 42.677 | 59.912 | 0.71233 |  | 13 | 44.315 | 76.847 | 0.57667
14 | 6.111 | 45.683 | 0.13377 |  | 14 | 10.109 | 57.025 | 0.17727 |  | 14 | 28.423 | 66.474 | 0.42758 | 14 | 56.29 | 66.095 | 0.85165 |  | 14 | 41.426 | 48.993 | 0.84555
15 | 3.75 | 53.732 | 0.069791 |  | 15 | 10.473 | 49.833 | 0.21016 |  | 15 | 36.043 | 53.636 | 0.67199 | 15 |  |  |  | 1.5019 | 15 | 46.262 | 60.716 | 0.76194
average | 6.0659 | 53.6861 | 0.11391 |  | average | 10.4719 | 54.6253 | 0.19048 |  | average | 28.8831 | 55.1217 | 0.51097 | average | 46.9465 | 59.9766 | 0.77715 |  | average | 52.7439 | 58.1392 | 0.91739
Stnd-Der. |  |  | 0.029893 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.030756 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.23539 | Stnd-Der. |  |  | 0.21969 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.33978
pH=6,8 | 488 | 561 | Ratio 488/561 |  | pH=7,2 | 488 | 561 | Ratio 488/561 |  | pH=7,6 | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH=8,0 | 488 | 561 | Ratio 488/561
1 | 78.648 | 65.042 | 1.2092 |  | 1 | 92.525 | 56.979 | 1.6238 |  | 1 | 66.939 | 59.345 | 1.128 | 1 | 91.504 | 69.735 | 1.3122
2 | 77.677 | 71.176 | 1.0913 |  | 2 | 67.016 | 67.11 | 0.9986 |  | 2 | 87.512 | 55.723 | 1.5705 | 2 | 83.736 | 60.197 | 1.391
3 | 55.028 | 65.423 | 0.84111 |  | 3 | 92.555 | 70.966 | 1.3042 |  | 3 | 41.391 | 53.49 | 0.77381 | 3 | 107.222 | 72.532 | 1.4783
4 | 82.718 | 62.059 | 1.3329 |  | 4 | 91.763 | 52.593 | 1.7448 |  | 4 | 92.234 | 70.707 | 1.3045 | 4 | 119.853 | 66.326 | 1.807
5 | 78.935 | 65.431 | 1.2064 |  | 5 | 73.451 | 54.247 | 1.354 |  | 5 | 65.228 | 54.355 | 1.2 | 5 | 63.525 | 74.793 | 0.84934
6 | 62.954 | 56.205 | 1.1201 |  | 6 |  |  |  | 1.9422 | 6 | 100.576 | 63.262 | 1.5898 | 6 | 50.699 | 53.47 | 0.94818
7 | 48.075 | 51.269 | 0.9377 |  | 7 | 59.639 | 63.185 | 0.94388 |  | 7 | 57.507 | 58.353 | 0.9855 | 7 | 87.649 | 71.742 | 1.2217
8 | 61.484 | 60.109 | 1.0229 |  | 8 | 72.827 | 58.16 | 1.2522 |  | 8 | 63.95 | 53.161 | 1.2029 | 8 | 111.251 | 71.08 | 1.5652
9 | 46.292 | 64.179 | 0.7213 |  | 9 | 69.304 | 61.241 | 1.1317 |  | 9 | 94.421 | 69.723 | 1.3542 | 9 | 107.391 | 72.63 | 1.4786
10 | 84.412 | 57.492 | 1.4682 |  | 10 | 95.484 | 68.266 | 1.3987 |  | 10 | 107.554 | 64.191 | 1.6755 | 10 | 36.15 | 51.005 | 0.70875
11 | 79.572 | 57.381 | 1.3867 |  | 11 | 77.143 | 65.519 | 1.1774 |  | 11 | 42.02 | 65.482 | 0.6417 | 11 | 37.679 | 53.773 | 0.7007
12 | 72.906 | 57.281 | 1.2728 |  | 12 | 56.501 | 54.179 | 1.0429 |  | 12 | 86.834 | 67.937 | 1.2782 | 12 | 65.749 | 50.313 | 1.3068
13 | 79.618 | 54.12 | 1.4711 |  | 13 | 57.668 | 58.67 | 0.98292 |  | 13 | 87.203 | 54.995 | 1.5857 | 13 |  |  | #DIV/0!
14 | 47.769 | 57.799 | 0.82647 |  | 14 |  |  |  | 2.0515 | 14 | 86.035 | 67.994 | 1.2653 | 14 |  |  | #DIV/0!
15 | 60.648 | 61.475 | 0.98655 |  | 15 | 97.017 | 62.736 | 1.5464 |  | 15 | 79.963 | 74.273 | 1.0766 | 15 |  |  | #DIV/0!
average | 67.7824 | 60.4294 | 1.1263 |  | average | 77.1456 | 61.0655 | 1.2693 |  | average | 77.2911 | 62.1994 | 1.2421 | average | 80.2007 | 63.9663 | 1.2306
Stnd-Der. |  |  | 0.23655 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.25721 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.29788 | Stnd-Der. |  |  | 0.35465
|  |  | pH | Ratio | SD
|  |  | 4.8 | 0.11391 | 0.029893
|  |  | 5.2 | 0.19048 | 0.030756
|  |  | 5.6 | 0.51097 | 0.23539
|  |  | 6 | 0.77715 | 0.21969
|  |  | 6.4 | 0.91739 | 0.33978
|  |  | 6.8 | 1.1263 | 0.23655
|  |  | 7.2 | 1.2693 | 0.25721
|  |  | 7.6 | 1.2421 | 0.29788
|  |  | 8 | 1.2306 | 0.35465
|  |  | MS | 0.26986 | 0.079176
|  |  | corr. pH | 5.5087 | 0.22783
|  |  |  | eGFP | mRFP
|  |  | 4.8 | 6.0659 | 53.6861
|  |  | 5.2 | 10.4719 | 54.6253
|  |  | 5.6 | 28.8831 | 55.1217
|  |  | 6 | 46.9465 | 59.9766
|  |  | 6.4 | 52.7439 | 58.1392
|  |  | 6.8 | 67.7824 | 60.4294
|  |  | 7.2 | 77.1456 | 61.0655
|  |  | 7.6 | 77.2911 | 62.1994
|  |  | 8 | 80.2007 | 63.9663

## FigS1_A
Threshold 30/254; Calibrated with CC from 31.8. (at Elongation zone/transition zone)
Average pH in the elongation zone of Col-0
31.08.2015 |  |  |  |  | 08.09.2015 |  |  |  |  | 09.09.2015
EZ | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH | EZ | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH | EZ | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH
1 | 35.798 | 71.739 | 0.499 | 5.6336 | 1 | 26.491 | 59.789 | 0.44307 | 5.5491 | 1 | 26.989 | 66.924 | 0.40328 | 5.4867
2 | 48.22 | 77.451 | 0.62259 | 5.814 | 2 | 18.536 | 58.449 | 0.31713 | 5.3418 | 2 | 17.327 | 51.832 | 0.33429 | 5.372
3 | 44.525 | 70.747 | 0.62936 | 5.8238 | 3 | 47.087 | 74.328 | 0.6335 | 5.8298 | 3 | 26.646 | 47.544 | 0.56045 | 5.7239
4 | 36.032 | 62.947 | 0.57242 | 5.7413 | 4 | 16.022 | 55.088 | 0.29084 | 5.2938 | 4 | 15.519 | 51.145 | 0.30343 | 5.3171
5 | 22.654 | 73.317 | 0.30899 | 5.3272 | 5 | 19.982 | 65.077 | 0.30705 | 5.3237 | 5 | 14.717 | 52.325 | 0.28126 | 5.2758
6 | 26.096 | 60.868 | 0.42873 | 5.5268 | 6 | 16.219 | 53.339 | 0.30407 | 5.3182 | 6 | 24.201 | 45.568 | 0.5311 | 5.681
7 | 40.038 | 81.858 | 0.48912 | 5.6189 | 7 | 25.958 | 54.053 | 0.48023 | 5.6056 | 7 | 10.882 | 50.929 | 0.21367 | 5.1374
8 | 16.73 | 58.908 | 0.284 | 5.281 | 8 | 29.225 | 59.53 | 0.49093 | 5.6216 | 8 | 17.543 | 45.929 | 0.38196 | 5.4523 |  |  | WT Col-0
9 | 17.842 | 52.447 | 0.34019 | 5.3822 | 9 | 15.487 | 58.138 | 0.26638 | 5.2471 | 9 | 16.513 | 59.191 | 0.27898 | 5.2714 |  | 31.8. | 5.37
10 | 8.167 | 51.483 | 0.15863 | 5.0047 | 10 | 29.298 | 56.55 | 0.51809 | 5.6619 | 10 | 14.103 | 42.161 | 0.3345 | 5.3724 |  | 8.9. | 5.444
11 | 15.778 | 64.277 | 0.24547 | 5.2052 | 11 | 12.098 | 48.532 | 0.24928 | 5.213 | 11 | 11.978 | 44.487 | 0.26925 | 5.2527 |  | 9.9. | 5.3838
12 | 9.827 | 61.748 | 0.15915 | 5.006 | 12 | 11.488 | 67.741 | 0.16959 | 5.033 | 12 | 62.568 | 57.145 | 1.0949 |  | 1.0949 | average | 5.3993
13 | 19.474 | 64.357 | 0.30259 | 5.3155 | 13 | 36.188 | 61.112 | 0.59216 | 5.7699 | 13 | 10.419 | 43.933 | 0.23716 | 5.188 |  | Stnd-Der. | 0.039321
14 | 9.046 | 59.16 | 0.15291 | 4.9894 | 14 | 32.616 | 60.155 | 0.5422 | 5.6973 | 14 | 10.175 | 45.318 | 0.22452 | 5.1612
15 | 6.146 | 53.169 | 0.11559 | 4.8807 | 15 | 12.479 | 56.42 | 0.22118 | 5.1539 | 15 | 26.168 | 49.212 | 0.53174 | 5.682
average | 23.7582 | 64.2984 | 0.35392 | 5.37 | average | 23.2783 | 59.2201 | 0.38838 | 5.444 | average | 20.3832 | 50.2429 | 0.3987 | 5.3838
Stnd-Der. |  |  | 0.17637 | 0.31477 | Stnd-Der. |  |  | 0.14697 | 0.24551 | Stnd-Der. |  |  | 0.22349 | 0.1967

## FigS1_B
Average pH after 1h in response to NaVO4 (1h MS as negative control)
01.09.2015 | [9 empty] | 09.09.2015
1h MS | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH | 500 µM NaVO4 | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH | 1h MS | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH |  | 500 µM NaVO4 | 488 | 561 | Ratio 488/561 | pH
1 | 23.3 | 54.54 | 0.42721 | 5.5245 | 1 | 72.028 | 56.15 | 1.2828 | 8 | 1 | 57.081 | 51.08 | 1.1175 |  | 1.1175 | 1 | 64.833 | 49.206 | 1.3176 | 8
2 | 28.025 | 65.279 | 0.42931 | 5.5278 | 2 | 60.389 | 59.19 | 1.0203 | 6.4904 | 2 | 16.381 | 45.877 | 0.35706 | 5.411 |  | 2 | 70.458 | 50.962 | 1.3826 | 8
3 | 19.985 | 56.838 | 0.35161 | 5.4018 | 3 | 115.98 | 62.972 | 1.8418 | 8 | 3 | 22.847 | 50.218 | 0.45496 | 5.5673 |  | 3 | 37.982 | 47.174 | 0.80515 | 6.0872
4 | 20.175 | 63.489 | 0.31777 | 5.3429 | 4 | 67.812 | 53.838 | 1.2596 | 7.9416 | 4 | 7.572 | 43.859 | 0.17264 | 5.0408 |  | 4 | 43.83 | 52.188 | 0.83985 | 6.1433
5 | 22.829 | 59.572 | 0.38322 | 5.4543 | 5 | 83.159 | 44.781 | 1.857 | 8 | 5 | 13.06 | 42.142 | 0.3099 | 5.3288 |  | 5 | 76.139 | 46.816 | 1.6263 | 8
6 | 15.703 | 55.362 | 0.28364 | 5.2803 | 6 | 97.776 | 66.575 | 1.4687 | 8 | 6 | 18.512 | 52.787 | 0.35069 | 5.4002 |  | 6 | 47.439 | 44.793 | 1.0591 | 6.5874
7 | 26.826 | 67.185 | 0.39929 | 5.4803 | 7 | 106.626 | 67.004 | 1.5913 | 8 | 7 | 18.554 | 44.954 | 0.41273 | 5.5017 |  | 7 | 47.599 | 47.769 | 0.99644 | 6.4364
8 | 23.667 | 65.763 | 0.35988 | 5.4157 | 8 | 59.463 | 68.073 | 0.87352 | 6.2 | 8 | 22.751 | 41.257 | 0.55145 | 5.7108 |  | 8 | 46.099 | 44.612 | 1.0333 | 6.5217
9 | 20.066 | 60.59 | 0.33118 | 5.3666 | 9 | 76.857 | 63.948 | 1.2019 | 7.1688 | 9 | 17.194 | 58.828 | 0.29228 | 5.2965 |  | 9 | 56.409 | 50.458 | 1.1179 | 6.766
10 | 35.285 | 63.362 | 0.55688 | 5.7187 | 10 | 56.418 | 70.207 | 0.8036 |  | 10 | 20.313 | 45.324 | 0.44817 | 5.5569 |  | 10 | 42.128 | 47.641 | 0.88428 | 6.2186
11 | 22.821 | 64.531 | 0.35364 | 5.4052 | 11 | 83.382 | 61.286 | 1.3605 | 8 | 11 | 15.039 | 46.438 | 0.32385 | 5.3537 |  | 11 | 62.546 | 42.96 | 1.4559 | 8
12 | 15.382 | 63.915 | 0.24066 | 5.1953 | 12 | 90.266 | 60.599 | 1.4896 | 8 | 12 | 8.413 | 46.457 | 0.18109 | 5.0617 |  | 12 | 58.852 | 47.67 | 1.2346 | 7.4676
13 | 19.811 | 64.746 | 0.30598 | 5.3217 | 13 | 99.762 | 54.943 | 1.8157 | 8 | 13 | 11.749 | 42.848 | 0.2742 | 5.2623 |  | 13 | 57.135 | 46.796 | 1.2209 | 7.322
14 | 35.132 | 62.741 | 0.55995 | 5.7232 | 14 | 80.895 | 55.519 | 1.4571 | 8 | 14 | 16.359 | 49.636 | 0.32958 | 5.3638 |  | 14 | 54.96 | 50.47 | 1.089 | 6.6722
15 | 26.501 | 57.218 | 0.46316 | 5.5798 | 15 | 69.831 | 59.819 | 1.1674 | 6.9686 | 15 | 25.025 | 46.735 | 0.53547 | 5.6874 |  | 15 | 65.424 | 44.614 | 1.4664 | 8
average | 23.7005 | 61.6754 | 0.38423 | 5.4492 | average | 81.3763 | 60.3269 | 1.366 | 7.6264 | average | 19.39 | 47.2293 | 0.40744 | 5.3959 |  | average | 55.4555 | 47.6086 | 1.1686 | 7.0815
Stnd-Der. |  |  | 0.09169 | 0.14887 | Stnd-Der. |  |  | 0.32925 | 0.63989 | Stnd-Der. |  |  | 0.22535 | 0.20072 |  | Stnd-Der. |  |  | 0.24578 | 0.76901
[8 empty] | 1h MS | 1h 500 µM NaVO4
[7 empty] | 1.9. | 5.4492 | 7.6264
[7 empty] | 9.9. | 5.3959 | 7.0815
[7 empty] | average | 5.4226 | 7.3539
[7 empty] | Stnd-Der. | 0.037675 | 0.38529