## DWI MICROBEADS PHANTOM
DWI and IVIM DWI scores
| FINE |  |  | MODERATE |  |  | COARSE |  |  | Plain water phantom
Measurement code | MEAN | SD | no. of scans | MEAN | SD | no. of scans | MEAN | SD | no. of scans | MEAN | SD | no. of scans
1 | 0.704 | 0.041 | 3 | 0.89 | 0.036 | 3 | 1.225 | 0.095 | 3 | 1.995 | 0.03 | 3 | ADC
2 | 0.705 | 0.047 | 3 | 0.886 | 0.034 | 3 | 1.25 | 0.094 | 3 | 1.989 | 0.031 | 3
3 | 0.714 | 0.047 | 3 | 0.902 | 0.038 | 3 | 1.247 | 0.091 | 3 | 2.027 | 0.032 | 3
4 | 0.715 | 0.046 | 3 | 0.917 | 0.04 | 3 | 1.244 | 0.093 | 3 | 2.046 | 0.031 | 3 |  | AVERAGE
5 | 0.721 | 0.078 | 3 | 0.919 | 0.043 | 3 | 1.261 | 0.093 | 3 |  |  |  |  | FINE | MODERATE | COARSE | PLAIN
6 | 0.714 | 0.078 | 3 | 0.912 | 0.036 | 3 | 1.255 | 0.094 | 3 |  |  |  |  | 0.71217 | 0.90433 | 1.247 | 2.0143
1 | 0.654 | 0.051 |  | 0.838 | 0.045 |  | 1.03 | 0.076 |  | 1.562 | 0.048 |  | D-IVIM
2 | 0.642 | 0.048 |  | 0.839 | 0.041 |  | 1.04 | 0.078 |  | 1.544 | 0.045
3 | 0.648 | 0.049 |  | 0.842 | 0.045 |  | 1.05 | 0.078 |  | 1.551 | 0.045
4 | 0.664 | 0.05 |  | 0.871 | 0.044 |  | 1.049 | 0.078 |  | 1.538 | 0.046 |  |  | AVERAGE
5 | 0.644 | 0.069 |  | 0.863 | 0.05 |  | 1.047 | 0.075 | [5 empty] | FINE | MODERATE | COARSE | PLAIN
6 | 0.617 | 0.071 |  | 0.881 | 0.039 |  | 1.052 | 0.08 | [5 empty] | 0.64483 | 0.85567 | 1.0447 | 1.5488
1 | 4.766 | 1.992 |  | 4.112 | 1.512 |  | 4.267 | 1.581 |  | 5.167 | 1.114 |  | D* -IVIM
2 | 4.474 | 2.095 |  | 4.679 | 2.054 |  | 4.541 | 1.629 |  | 5.204 | 0.852
3 | 4.667 | 2.164 |  | 4.388 | 1.868 |  | 4.15 | 1.667 |  | 5.395 | 0.648
4 | 4.106 | 1.847 |  | 4.147 | 1.414 |  | 4.508 | 1.736 |  | 5.345 | 0.593 |  |  | AVERAGE
5 | 5.712 | 8.113 |  | 4.372 | 1.509 |  | 4.352 | 1.556 | [5 empty] | FINE | MODERATE | COARSE | PLAIN
6 | 4.997 | 5.632 |  | 4.925 | 2.313 |  | 4.131 | 1.59 | [5 empty] | 4.787 | 4.4372 | 4.3248 | 5.2777
1 | 6.538 | 4.114 |  | 4.7 | 3.035 |  | 8.67 | 4.758 |  | 14.688 | 3.385 |  | Fp - IVIM
2 | 7.768 | 4.397 |  | 4.5 | 3.076 |  | 9.75 | 4.989 |  | 15.678 | 2.993
3 | 8.692 | 4.949 |  | 5.42 | 3.513 |  | 8.9 | 4.795 |  | 16.625 | 3.013
4 | 7 | 4.247 |  | 4.34 | 2.77 |  | 8.99 | 4.695 |  | 17.68 | 3.203 |  |  | AVERAGE
5 | 9.89 | 5.92 |  | 5.33 | 3.669 |  | 9.45 | 4.834 | [5 empty] | FINE | MODERATE | COARSE | PLAIN
6 | 11 | 6.382 |  | 3.75 | 2.545 |  | 9.2 | 4.833 | [5 empty] | 8.4813 | 4.6733 | 9.16 | 16.1677
1 | 33.065 | 25.829 |  | 20.215 | 14.984 |  | 41.191 | 27.146 |  | 79.2 | 24.269 |  | Fp x D* - IVIM
2 | 34.915 | 26.586 |  | 21.524 | 18.826 |  | 49.094 | 28.717 |  | 83.382 | 20.44
3 | 42.844 | 33.128 |  | 25.765 | 20.639 |  | 41.6 | 27.908 |  | 91.528 | 18.635
4 | 29.696 | 22.714 |  | 18.97 | 14.379 |  | 43.36 | 27.378 |  | 96.248 | 18.961 |  |  | AVERAGE
5 | 60.752 | 95.853 |  | 24.556 | 18.539 |  | 45.43 | 27.541 | [5 empty] | FINE | MODERATE | COARSE | PLAIN
6 | 60.682 | 82.57 |  | 18.365 | 16.982 |  | 42.379 | 27.59 | [5 empty] | 43.659 | 21.5658 | 43.8423 | 87.5895

## uCT and T1 CORRELATION PHANTOM
Microbeads phantom - separate measurements for DWI and T1 relaxation
| µCT | MRI | ADC [um2/s] |  |  | D [um2/s] |  |  | D* [um2/s]
Microbeads + 1μM/ml Gadavis | free fluid volume rate [%] | mean T1 time [ms] | mean | SD | no. of meas. | mean | SD | no. of meas. | mean | SD | no. of meas.
Fine | 19.07 | 124.1613 | 0.5602 | 0.02732 | 4 | 0.5117 | 0.03061 | 4 | 4.508 | 0.5258 | 4
Moderate | 22.9 | 180.6725 | 0.892 | 0.01707 | 5 | 0.8508 | 0.007402 | 5 | 3.378 | 0.3913 | 5
Coarse | 24.96 | 201.3714 | 1.073 | 0.01553 | 8 | 0.9257 | 0.00757 | 8 | 3.858 | 0.2087 | 8
H20 + 1μM/ml Gadavist (plain) |  | 256.3006 | 2.038 | 0.03492 | 7 | 1.546 | 0.01081 | 7 | 5.33 | 0.1047 | 7
Pearson r (DWI vs T1)
r |  |  | 0.9547 |  |  | 0.9771 |  |  | 0.4204
95% confidence interval |  |  | -0.07798 to 0.9991 |  |  | 0.2631 to 0.9995 |  |  | -0.9072 to 0.9839
R squared |  |  | 0.9114 |  |  | 0.9547 |  |  | 0.1768
P value
P (two-tailed) |  |  | 0.0453 |  |  | 0.0229 |  |  | 0.5796
P value summary |  |  | * |  |  | * |  |  | ns
Significant? (alpha = 0.05) |  |  | Yes |  |  | Yes |  |  | No
Comparisons |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Pearson r (ADC and D vs. µCT)
r | 0.9698
95% confidence interval | 0.7433 to 0.9968
R squared | 0.9406
P value
P (two-tailed) | 0.0014
P value summary | **
Significant? (alpha = 0.05) | Yes
Comparisons | 6