## Supplementary File 1: Magnetic resonance imaging acquisition parameters

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Main task | Resting state | pRF | Category localizer | T1w | T2w | T2\* | TOF | Field map |
| Sequence type | GE-EPI | MPRAGE | SPACE | 3D-EPI | Multi-slab | Gradient echo |
| Resolution [mm] | 2 (iso) | 0.8 (iso) | 0.8 (iso) | 0.7 (iso) | 0.3 × 0.3 × 0.5 | 3 (iso) |
| # Volumes | 284 | 240 | 180 | 308 | 1 |
| FOV [mm] | 192 × 192 | 256 × 40 | 269 × 218 | 230 × 209 | 192 × 192 |
| Matrix size | 96 × 96 | 320 × 300 | 384 × 312  | 768 × 696 | 64 × 64 |
| TR [s] | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 0.064 | 0.021 | 0.52 |
| TE [ms] | 33 | 2.24 | 564 | 35 | 3.43 | 520 |
| Flip angle | 75° | 8° | 120° | 10° | 18° | 60° |
| Slice orientation | Axial | Sagittal | Axial |
| Phase encoding direction | P >> A | A >> P | P >> A | A >> P | R >> L | P >> A |
| Number of slices | 60 | 208 | 256 | 232 | 49 |
| Slice thickness [mm] | 2 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 3 |
| Distance factor [%] | 0 | 50 | 0 | 50 | -20 | 0 |
| Order of slice acquisition | Interleaved | Ascending | Interleaved |
| Parallel imaging sequence  | Multiband | GRAPPA | None | GRAPPA | None |
| Acceleration factor | 3 | 2 | None | 2 | None |
| Bandwidth [Hz/px] | 2,264 | 210 | 744 | 394 | 186 | 300 |