Supplementary File 3. Chromatography gradient and LC-MS parameters for free fatty acid analysis

| Time (min) | % Solvent A | % Solvent B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 1.7 | 90 | 10 |
| 11.9 | 65 | 35 |
| 14.9 | 0 | 100 |
| 17.4 | 0 | 100 |
| 17.9 | 90 | 10 |
| 20 | 90 | 10 |

| Free fatty acids | RT (min) | [M-H]- (m/z) | TOF MS2 (m/z) | CE (V) | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Light Experiment for quantification |  |  |  |  |  |
| Lauric acid | 1.94 | 199.17 | 199.17 | -8 | -100 |
| Myristic acid | 3.28 | 227.2 | 227.2 | -15 | -150 |
| Palmitic acid | 6.02 | 255.23 | 255.23 | -15 | -150 |
| Palmitoleic acid | 3.91 | 253.22 | 253.22 | -15 | -150 |
| Stearic acid | 10.81 | 283.26 | 283.26 | -15 | -150 |
| Oleic acid | 7.01 | 281.25 | 281.25 | -15 | -150 |
| Linoleic acid | 4.79 | 279.22 | 279.22 | -17 | -150 |
| Linolenic acid | 3.38 | 277.22 | 277.22 | -15 | -150 |
| Arachidonic acid | 4.57 | 303.23 | 303.23 | -10 | -175 |
| Heavy Experiment for confirmation |  |  |  |  |  |
| Lauric acid | 1.94 | 199.17 | 199.17 | -21 | -100 |
| Myristic acid | 3.28 | 227.20 | 227.20 | -23 | -150 |
| Palmitic acid | 6.02 | 255.23 | 255.23 | -26 | -150 |
| Palmitoleic acid | 3.91 | 253.22 | 253.22 | -25 | -150 |
| Stearic acid | 10.81 | 283.26 | 283.26 | -25 | -150 |
| Oleic acid | 7.01 | 281.25 | 281.25 | -26 | -150 |
| Linoleic acid | 4.79 | 279.22 | 279.22 | -25 | -150 |
| Linolenic acid | 3.38 | 277.22 | 277.22 | -23 | -150 |
| Arachidonic acid | 4.57 | 303.23 | 303.23 | -20 | -175 |